## Strona tytułowa
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231300-8 |  |  | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45100000-8 |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 |  |  | Roboty w zakresie dróg
45233200-1 |  |  | Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Inwestycja: |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie dróg w ulicy Słonecznej, miejscowość Chludowo, gmina Suchy Las
Kategoria obiektu: |  |  | XXVI - sieci; XXV - drogi (odtowrzenie po budowie sieci)
Nazwa i adres inwestora: |  |  | Gmina Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las
Branże: |  |  |  | drogowa, sanitarna
Zestawienie kosztorysów:
Nr zadania | Nazwa zadania |  |  |  | Koszt netto | Koszt brutto
1 | Chludowo - budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej |  |  |  | 0 | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie dróg w ulicy Słonecznej, miejscowość Chludowo, gmina Suchy Las
L.p. | Opis roboty | Jedn. | Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO
Chludowo, ul. Słoneczna (odcinek grawitacyjny S1 - S12, odcinek tłoczny S4 - S7 przepompownia ścieków)
1.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC klasy S z litą ścianką SDR 34 SN8 Ø 200 mm | m | 149 |  | 0 | 0
1.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 RC PN 10 Ø 75 mm | m | 82 |  | 0 | 0
1.3 | Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 wraz z włazami | szt. | 8 |  | 0 | 0
1.4 | Budowa studni rozprężnej z kręgów betonowych Ø 1000 wraz z włazami (studnia S4) | szt. | 1 |  | 0 | 0
1.5 | Budowa przyłącza wody PE 100 PN16 SDR 11 Ø 63 mm W1-W2 ze studnią wodomierzową oraz hydrantem Ø 50 mm | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1.6 | Budowa kompletnej przepompowni ścieków S7 | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1.7 | Wykonania zasilania elektrycznego i AKPiA | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1.8 | Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ścieków (oświetlenie, ogrodzenie, umocnienie terenu) | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1.9 | Wykonanie przyłączy do granicy działki drogowej z rur PVC klasy S z litą ścianką SDR34 SN8 Ø 160 mm | m | 35.8 |  | 0 | 0
1.10 | Wykonanie przyłączy na posesji prywatnej z rur PVC klasy S z litą ścianką SDR34 SN8 Ø 160 mm | m | 10.5 |  | 0 | 0
1.11 | Budowa studni inspekcyjnych tworzywowych Ø 425 | szt. | 7 |  | 0 | 0
1.12 | Wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej | m | 231 |  | 0 | 0
1.13 | Wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej | m | 231 |  | 0 | 0
1.14 | Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, organizacja zaplecza budowy, itp. | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1.15 | Odtworzenie nawierzchni z naturalnego kruszywa kamiennego łamanego (kliniec) o uziarnieniu 0 - 31,5mm, gr. 20 cm | m2 | 600 |  | 0 | 0
1.16 | Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm, szer. 3,5 - 4,0 m | m2 | 600 |  | 0 | 0
1.17 | Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4,0 cm, szer. 3,5 - 4,0 m | m2 | 600 |  | 0 | 0
1.18 | Inwentaryzacja geodezyjna zatwierdzona przez PODGiK w Poznaniu | szt. | 4 |  | 0 | 0
1.19 | Dokumentacja powykonawcza zgodna z procedurą AQUANET S.A. w Poznaniu | szt. | 2 |  | 0 | 0
1.20 | Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wydane przez PINB dla powiatu poznańskiego | kpl. | 1 |  | 0 | 0
Razem roboty związane z realizacją zadania |  |  |  |  | 0 | 0