## Oprogramowanie i sprzęt
Załącznik Nr 3 do SWZ
Przedmiar - oprogramowanie i sprzęt
| (Znak postępowania: ZP.271.11.2021) | Szacunkowy jednostkowy koszt netto | Łączny szacunkowy koszt netto | Uwagi
kamera IP wraz z akcesoriami przyłączeniowymi | 45 |  |  | minimalne parametry: 4Mpx, automatyczna regulacja ostrości, zmienny zakres ogniskowej, kompresja H.265
Oprogramowanie do monitoringu - podstawa systemu | 1 |  |  | licencja za moduł bazowy oprogramowania, wymagana jedna na cały system monitoringu
Oprogramowanie do monitoringu - licencja na kamerę | 55 |  |  | wymagana w ilości równej ilości kamer podłaczonych do systemu
Oprogramowanie do monitoringu - licencja na funkcjonalność rozpoznawania tablic rejestracyjnych ( licencja na kamerę ) | 8 |  |  | wymagana w ilości równej ilości kamer na których ma się odbywać rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Oprogramowanie do monitoringu - licencja na funkcjonalność analizy obrazu ( licencja na serwer ) | 1 |  |  | wymagana na każdy serwer na którym ma się odbywać analiza obrazu
Oprogramowanie do monitoringu - licencja na funkcjonalność analizy obrazu ( licencja na kamerę ) | 8 |  |  | wymagana na każdą kamerę z której nagrania mają być poddawane analizie obrazu
Serwer monitoringu (fizyczny host) | 2 |  |  | Jeden fizyczny serwer jest w stanie obsłużyć do 8 kamer na których jest wykonywana analiza obrazu ( np. rozpoznawianie tablic rejestracyjnych )
Zasób dyskowy na nagrania (macierz dyskowa) | 1 |  |  | Zakładamy pojemność macierzy wystarczającą na zapis ciągły z 52 kamer w jakości 4Mpix, 15kl/s, kodek H.265. Materiał przechowywanym przez 35 dni
System zasilania gwarantowanego | 1 |  |  | Zasialanie awaryjne z galwanicznym rozdzieleniem zasilania, 5kVA
Stanowisko operatora - komputer z monitorem spełniający wymagania systemu - stacja do podglądu | 3 |  |  | 3 lokalizacje: siedziba Straży Gminnej - Złotniki ul. Dworcowa 2, budynek dworca siedziba posterunku Policji Suchy Las - Suchy Las ul. Poziomkowa siedziba Urzędu Gminy - Suchy Las ul. Szkolna 17
Utrzymanie systemu (serwis) | 36 |  |  | Koszt utrzymania systemu w okresie 36 miesięcy
|  | Suma netto: | 0
|  | Suma brutto: | 0