**KALKULACJA CENY OFERTY- CZĘŚĆ 1:** **I rejon - Biedrusko:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | I. Rodzaj zdarzenia | II. Przewidywana liczba zdarzeń\*  | III. Ilość: 1 (jedna) sztuka | IV. Kwota jednostkowa(za 1 szt.) netto/brutto (zł) | V. Kwota (liczba zdarzeń x kwota jednostkowa) netto/brutto (zł) |
| **1** | Objazdy kontrolne | 12 | **1** |  |  |
| Dyżury oświetleniowe |
| Utrzymanie gotowości do wykonania zadania |
| Stwierdzenie rodzaju uszkodzeń |
| Naprawa układów sterowniczych |
| Naprawa tablic oświetleniowych |
| Udział w odbiorach – dotyczy każdej wymienionej pozycji w tabeli |
| **2** | Przegląd linii kablowej | 50 | **1** |  |  |
| Przegląd punktów świetlnych | 100 | **1** |  |  |
| Malowanie słupów – niskich do 6m | 10 | **1** |  |  |
| Malowanie słupów – wysokich (powyżej 6m)  | 10 | **1** |  |  |
| Malowanie wysięgników | 10 | **1** |  |  |
| Konserwacja szafki oświetleniowej | 10 | **1** |  |  |
| **3** | Wymiana oprawy oświetleniowej otwartej | 10 | **1** |  |  |
| Wymiana oprawy oświetleniowej zamkniętej (kulka) | 15 | **1** |  |  |
| Naprawa oprawy oświetleniowej | 10 | **1** |  |  |
| Wymiana uszkodzonego słupka wysokiego =>6m | 20 | **1** |  |  |
| Wymiana uszkodzonego słupka niskiego <6m | 20 | **1** |  |  |
| Prostowanie słupa | 10 | **1** |  |  |
| Wymiana drzwiczek słupowych  | 5 | **1** |  |  |
| Wymiana tabliczki bezpiecznikowej | 5 | **1** |  |  |
| Wymiana uszkodzonego wysięgnika | 5 | **1** |  |  |
| Lokalizacja uszkodzeń kabla | 5 | **1** |  |  |
| Naprawa kabla (mufa z rur termokurczliwych)  | 30 | **1**  |  |  |
| Wymiana kabla (mb) | 50 | **1 m** |  |  |
| Wymiana uszkodzonej obudowy szafki oświetleniowej | 5 | **1** |  |  |
| Wymiana styczników | 5 | **1** |  |  |
| **4** | Wymiana lamp (źródeł światła) w oprawach z utylizacją | 30 | **1** |  |  |
| **RAZEM część 1 (rejon I)\*\*** |  |

**Uwaga:**

**- Wykonawca wypełnia tylko tę część kalkulacji (część 1 i/lub 2), na którą/e składa ofertę/y**

**- Wykonawca kalkuluje każdą pozycję (zdarzenie) dla 1 sztuki;**

**- rozliczenie wykonanych prac dla danej części zadania, następować będzie w oparciu o podaną powyżej kalkulację kosztów (ceny jednostkowe ryczałtowe);**

**- Wykonawca oświadcza, że podane koszty nie ulęgną zmianie w ciągu trwania umowy;**

**- \*liczba ma charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zredukowania lub zwiększenia wymienionych zdarzeń, w zależności od potrzeb i stosownie do posiadanych środków finansowych. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług niż określonej na wskazanym druku.**

**\*\* Należy zsumować kolumnę V z tabeli (część 1- rejon I) i wpisać kwotę RAZEM. Kwotę RAZEM należy wpisać do formularza oferty- str.2- będzie to podstawa oceny oferty (przyznawania punktów dla danej części). Kalkulacje należy dołączyć do oferty!**

 *Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

**KALKULACJA CENY OFERTY - CZĘŚĆ 2: II rejon - pozostałe miejscowości w Gminie Suchy Las:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | I. Rodzaj zdarzenia | II. Przewidywana liczba zdarzeń\*  | III. Ilość: 1 (jedna) sztuka | IV. Kwota jednostkowa(za 1 szt.) netto/brutto (zł) | V. Kwota (liczba zdarzeń x kwota jednostkowa) netto/brutto (zł) |
| **1** | Objazdy kontrolne | 12 | **1** |  |  |
| Dyżury oświetleniowe |
| Utrzymanie gotowości do wykonania zadania |
| Stwierdzenie rodzaju uszkodzeń |
| Naprawa układów sterowniczych |
| Naprawa tablic oświetleniowych |
| Udział w odbiorach – dotyczy każdej wymienionej pozycji w tabeli |
| **2** | Przegląd linii kablowej | 500 | **1** |  |  |
| Przegląd punktów świetlnych | 600 | **1** |  |  |
| Malowanie słupów – niskich <6m | 20 | **1** |  |  |
| Malowanie słupów – wysokich =>6m | 20 | **1** |  |  |
| Malowanie wysięgników | 20 | **1** |  |  |
| Konserwacja szafki oświetleniowej | 10 | **1** |  |  |
| **3** | Wymiana oprawy oświetleniowej otwartej | 30 | **1** |  |  |
| Wymiana oprawy oświetleniowej zamkniętej (kulka) | 30 | **1** |  |  |
| Naprawa oprawy oświetleniowej | 30 | **1** |  |  |
| Wymiana uszkodzonego słupka wysokiego =>6m | 30 | **1** |  |  |
| Wymiana uszkodzonego słupka niskiego <6m | 30 | **1** |  |  |
| Prostowanie słupa | 20 | **1** |  |  |
| Wymiana drzwiczek słupowych  | 20 | **1** |  |  |
| Wymiana tabliczki bezpiecznikowej | 10 | **1** |  |  |
| Wymiana uszkodzonego wysięgnika | 10 | **1** |  |  |
| Lokalizacja uszkodzeń kabla | 40 | **1** |  |  |
| Naprawa kabla (mufa z rur termokurczliwych)  | 50 | **1**  |  |  |
| Wymiana kabla (mb) | 500 | **1 m** |  |  |
| Wymiana uszkodzonej obudowy szafki oświetleniowej | 5 | **1** |  |  |
| Wymiana styczników | 5 | **1** |  |  |
| **4** | Wymiana lamp (źródeł światła) w oprawach z utylizacją | 500 | **1** |  |  |
| **RAZEM część 2 (rejon II)\*\*** |  |

**Uwaga:**

**- Wykonawca wypełnia tylko tę część kalkulacji (część 1 i/lub 2), na którą/e składa ofertę/y**

**- Wykonawca kalkuluje każdą pozycję (zdarzenie) dla 1 sztuki;**

**- rozliczenie wykonanych prac dla danej części zadania, następować będzie w oparciu o podaną powyżej kalkulację kosztów (ceny jednostkowe ryczałtowe);**

**- Wykonawca oświadcza, że podane koszty nie ulęgną zmianie w ciągu trwania umowy;**

**- \*liczba ma charakter informacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego zredukowania lub zwiększenia wymienionych zdarzeń, w zależności od potrzeb i stosownie do posiadanych środków finansowych. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszej ilości usług niż określonej na wskazanym druku.**

**\*\* Należy zsumować kolumnę V z tabeli (część 2- rejon II) i wpisać kwotę RAZEM. Kwotę RAZEM należy wpisać do formularza oferty- str.2- będzie to podstawa oceny oferty (przyznawania punktów dla danej części).** **Kalkulacje należy dołączyć do oferty!**

 *Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*